Autocertificazione ai sensi dell’art. 96.L. R. 11/2010 da allegare alle Istanze dì Concessione Edilizia in sanatoria

AUTOCERTIFICAZIONE

IGIENICO·SANITARIA

(ai sensi dell’art. 96.L. R. 11/2010)

| Il Tecnico incaricato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  |  |  | Nome |  | Codice Fiscale |  |  |  |  |
| Data di nascita |  | Sesso (M/F) |  | Cittadinanza |  | Luogo di nascita |  |  |  |  |
| Partita IVA |  |  |  | Albo dell’ordine |  | Provincia |  | Numero di iscrizione |  |  |
| Studio professionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comune |  |  | Indirizzo |  |  | Civico |  |  | CAP | Provincia |
| Telefono fisso | Telefono cellulare |  |  |  | Posta elettronica ordinaria |  | Posta elettronica certificata |  |  |  |

relativamente all’immobile

| Dati identificativi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Particella terreni o unità immobiliare urbana |  | Codice catastale | Sezione | Foglio | Particella | Subalterno | Categoria |
| Provincia | Comune | Indirizzo |  |  | Civico | Barrato | Piano |

In qualità di tecnico incaricato della predisposizione della documentazione tecnica relativa alle opere abusive sostenute dall’istanza di condono, ai sensi della:

L.            ed assunta dall’A. C. al prot.            del            a nome                          ;

L.            ed assunta dall’A. C. al prot.            del            a nome                          ;

L.            ed assunta dall’A. C. al prot.            del            a nome                          ;

L.            ed assunta dall’A. C. al prot.            del            a nome                          ;

L.            ed assunta dall’A. C. al prot.            del            a nome                          ;

e relativa all’abuso/i sopra identificato di proprietà di

| Il proprietario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  |  | Nome |  |  | Codice Fiscale |  |  |  |
| Data di nascita |  | Sesso (M/F) | Luogo di nascita |  |  | Cittadinanza |  |  |  |
| Residenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia | Comune |  |  | Indirizzo |  |  |  | Civico | CAP |
| Telefono fisso |  | Telefono cellulare |  |  | Posta elettronica ordinaria |  | Posta elettronica certificata |  |  |

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R n. 445 del 28/12/2000

VISTO

- il D.M. Sanità del 5/07/l975 e ss. mm. ii.;

- la Delibera C.I.T.A.I. del 04 febbraio 1977 e ss. mm. ii;

- l'art. 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010;

- la Disposizione di Servizio n. 7 del 23/02/2022.

DlCHIARA che

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- l’elaborato grafico riguarda n.       unità immobiliare/i, di cui alle istanze sopra citate, nonché relative pertinenze e locali accessori come definiti e descritti dal D.M. LL.PP. 10/05/1977 (cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso, porticati liberi ed altri locali a stretto servizio delle residenze);

- l’elaborato grafico non comporta valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie aventi attinenza con le caratteristiche tipologico costruttive delle opere realizzate;

- secondo quanto previsto dall’art. 96 della L.R. 11/2010, è ammesso produrre la presente autocertificazione di conformità dei contenuti dell’elaborato grafico, riferito allo stato dei luoghi, alle norme igienico-sanitarie in luogo del parere igienico-sanitario della competente Azienda Sanitaria Provinciale;

- l’elaborato grafico verifica le prescrizioni contenute nel D.M. 05/07/1975 e nel vigente Regolamento Edilizio.

- ad ogni effetto di Iegge, il sottoscritto tecnico dichiarante, assume ogni responsabilità in ordine alla conformità dell’elaborato grafico alle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza;

DICHIARA INOLTRE che

- Tutte le abitazioni monolocali hanno una superficie utile minima non inferiore a mq 28 se per una persona e pari a mq 38 se per due persone;

- Le camere da letto singole hanno superficie non inferiore a mq 9 e, quelle doppie non inferiore mq 14;

- gli ambienti soggiorno hanno superficie non inferiore a mq 14;

- I vani abitabili (soggiorno, letto, pranzo, cucina, studio etc.) hanno altezze nette non inferiori a m 2,70, mentre le altezze dei servizi igienici, corridoi, ripostigli e disimpegni non sono inferiori a m 2,40;

- In tutti gli ambienti degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, è garantita un'idonea illuminazione naturale ed aerazione avendo finestre con superficie tale da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e con parte apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

- Tutti i servizi igienici attigui ambienti di cucina, soggiorno e pranzo sono accessibili da ambienti di disimpegno e/o antibagno. Nei servizi igienici privi di privi di apertura verso l'esterno è previsto un impianto di aspirazione meccanica tale da assicurare un ricambio d'aria di almeno 5 vol/h e non saranno installati apparecchi a fiamma libera. Almeno uno dei servizi igienici di ogni abitazione è dotato dei seguenti impianti: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

- Le cucine sono dotate di aerazione diretta e non hanno alcuna comunicazione diretta con camere da letto o bagno ed i punti di cottura saranno dotati di idonea cappa di aspirazione e relativa canalizzazione dei vapori e dei fumi all' esterno;

- le unità immobiliari non destinate a civile abitazione godono dei requisiti minimi di aerazione, illuminazione e salubrità;

- L'impianto idrico è allaccio alla rete idrica comunale ed è eseguito con tubazioni, almeno, in rame con collettori in rame e tubazioni di distribuzione in rame;

- L'eventuale impianto di riscaldamento, progettato in osservanza delle norme di cui alla L. 10/91 e ss.mm.ii., garantirà una temperatura media di progetto dell'aria interna compresa tra i 18° C ed i 20° C in tutti gli ambienti ad esclusione dei ripostigli.

- I reflui sono smaltiti in forza dell’autorizzazione prot.            del           ;

- Le colonne di scarico delle acque nere sono ventilate dal tetto;

- L'immobile è dotato di adeguata riserva idrica costituita da            di seguito descritto

Descrizione

- Per la realizzazione dell'intervento negli orizzontamenti, murature perimetrali e serramenti esterni sono stati messi in opera materiali e tecnologie che hanno:

  - la funzione di conferire alle superfici delle pareti un grado di finitura e di decorazione, facilitando anche le operazioni di pulizia garantendo, in particolari ambienti, l’asetticità e la disinfettabilità;

  - Le finiture interne sono selezionate tra quelle esenti da sostanze chimiche le quali diventano dannosissime in ambiente riscaldato;

  - Prodotti a composizione naturale, ricchi di contenuti prestazionali: isolamento, termico, idrotermico, acustico, di resistenza al fuoco; e comunque tutti i materiali atti a garantire in ogni ambiente destinato alla permanenza di persone, un'adeguata protezione acustica, valori microclimatici buoni in rapporto alle stagioni, idonea protezione dalle influenze atmosferiche, nonché a prevenire la formazione di tracce di condensa permanente e/o muffe.

Per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 L.R. n. 11 del 12/05/10, il sottoscritto tecnico, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

CERTIFICA

che la/le unità immobiliare/i, prevista/e nell’elaborato grafico in oggetto, sono conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al D.M. Sanità del 5/07/75 e ss.mm. e ii., alla Delibera del C.I.T.A.I. del 04 febbraio 1977 e ss.mm.ii. o, per i soli casi previsti, alla Disposizione di Servizio n. 7 del 23/02/2022.

Palermo ________

Il Progettista dichiarante
(firma e timbro)

Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (informativa allegata alla presente dichiarazione).

Palermo _________

Il Dichiarante
(firma e timbro)

Si allega copia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.